|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города Оби  Новосибирской области  От 26.05.2022 № 510 | | | | | | |
| **План**  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2022-2023 годов | | | | | | |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
|  | 185 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей;  Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 5470,8 | Средства предприятия | май-август |
| Вокзальная 48 | 1 | ТР | Ремонт К.С. 4 п.м. | 2,0 | Средства предприятия | 20.05.22г |
| Вокзальная 68 | 1 | ТР | Ремонт системы ГВС 4 п.м. | 3,0 | Средства предприятия | 26.05.22г |
| Военный городок 101 | 1 | ТР | Замена насоса с/о | 6,0 | Средства предприятия | 20.05.22г |
| Военный городок 114 | 1 | ТР | Ремонт щитовой | 40,0 | Средства предприятия | 02.06.22г |
| Военный городок 124 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры 6шт | 10,0 | Средства предприятия | 11.06.22г |
| Военный городок 125 | 1 | ТР | Ремонт 1-го подъезда | 118,0 | Средства предприятия | 17.06.22г |
| Военный городок 126 | 1 | ТР | Заделка швов 20 м.п. | 10,0 | Средства предприятия | 25.08.22г |
| Геодезическая 1 | 1 | ТР | Ремонт подъезда | 18,147 | Средства предприятия | 27.06.22г |
| Геодезическая 68/1 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры | 8,0 | Средства предприятия | 04.06.22г |
| Геодезическая 68/3 | 1 | ТР | Ремонт подъезда | 120,141 | Средства предприятия | 03.08.22г |
| Геодезическая 68/5 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры | 8,0 | Средства предприятия | 05.08.22г |
| Геодезическая 68/7 | 1 | ТР | Ремонт фасада 4 кв.м. | 6,0 | Средства предприятия | 04.06.22г |
| ЖКО Аэропорта 1 | 1 | ТР | Ремонт подъездов | 278,0 | Средства предприятия | 14.07.22г |
| ЖКО Аэропорта 15 | 1 | ТР | Ремонт подъездов | 89,908 | Средства предприятия | 01.06.22г |
| Железнодорожная 12 | 1 | ТР | Заделка швов 16 м.п. | 6,0 | Средства предприятия | 26.07.22г |
| Октябрьская 4 | 1 | ТР | Ремонт 2-х подъездов | 209,170 | Средства предприятия | 24.05.22г |
| Октябрьская 4 | 1 | ТР | Ремонт 2-х подъездов | 164,695 | Средства предприятия | 15.05.22г |
| Покрышкина 35 | 1 | ТР | Ремонт насоса системы ГВС  Ремонт 2-х подъездов | 4,0  290,0 | Средства предприятия | 20.05.22г  03.07.22г |
| Строительная 25 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления | 3,0 | Средства предприятия | 28.05.22г |
| Строительная 27 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления | 3,0 | Средства предприятия | 28.05.22г |
| Строительная 29 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления | 3,0 | Средства предприятия | 28.05.22г |
| Арсенальная 1а | 1 | ТР | Ремонт отмостки 100 м.п. | 114,688 | Средства предприятия | 20.05.22г |
| Большая 37 | 1 | ТР | Ремонт тамбура | 25,0 | Средства предприятия | 01.06.22г |
| Большая 39 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры 2 шт | 8,0 | Средства предприятия | 14.06.22г |
| ЖКО Аэропорта 24 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления 2 п.м. трубы Ду89 | 1,5 | Средства предприятия | 20.05.22г |
| Кирова 10 | 1 | ТР | Ремонт подъезда | 36,546 | Средства предприятия | 20.06.22г |
| Калинина 20 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры 4 шт | 18,0 | Средства предприятия | 16.07.22г |
| Геодезическая 74 | 1 | ТР | Ремонт 3-х подъездов | 120,0 | Средства предприятия | 05.07.22г |
| Октябрьская 10 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления | 30,0 | Средства предприятия | 03.07.22г |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Частичный ремонт балконного кровельного покрытия | 20,0 | Средства предприятия | июнь-август |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Промывка системы кухонной канализации 3 стояка диаметр 50  Ремонт (замена) системы освящения подвала  Проведение дезинфекции и дератизации подвала  Ремонт входных подъездных дверей | 15,0  30,0  15,0  5,0 | Средства предприятия | июнь  июнь  май  июль |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Частичный ремонт кровли (ендовы), материалы | 25,0 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Восстановление освящения техэтажа | 22,0 | Средства предприятия | декабрь |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **7356,595** |  |  |
|  |  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **7356,595** |  |  |

ТР – текущий ремонт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_