|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города Оби  Новосибирской области  от 26.05.2023 г. № 1096 | | | | | | |
| **План**  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2023-2024 годов | | | | | | |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
|  | 185 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей;  Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 6170,9 | Средства предприятия | май-август |
| Вокзальная 48 | 1 | ТР | Ремонт К.С. 4 п.м. | 2,0 | Средства предприятия | 20.05.23г |
| Вокзальная 68 | 1 | ТР | Ремонт системы ГВС 4 п.м. | 3,0 | Средства предприятия | 26.05.23г |
| Военный городок 114 | 1 | ТР | Ремонт щитовой | 40,0 | Средства предприятия | 02.06.23г |
| Военный городок 115 | 1 | ТР | Ремонт цоколя 90 п.м. | 90,0 | Средства предприятия | 20.05.23г |
| Военный городок 123 | 1 | ТР | Придомовой территории 30 м2 | 74,3 | Средства предприятия | 05.06.23г |
| Военный городок 124 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры 6 шт | 10,0 | Средства предприятия | 11.06.23г |
| Военный городок 126 | 1 | ТР | Ремонт 2-го подъезда | 394,4 | Средства предприятия | 25.08.23г |
| Геодезическая 57 | 1 | ТР | Ремонт 3-го подъезда | 78,7 | Средства предприятия | 20.06.23г |
| Геодезическая 68/1 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры | 8,0 | Средства предприятия | 04.06.23г |
| Геодезическая 68/5 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры | 8,0 | Средства предприятия | 05.08.23г |
| ЖКО Аэропорта 3 | 1 | ТР | Установка насоса с/о | 8,0 | Средства предприятия | 30.04.23г |
| ЖКО Аэропорта 5 | 1 | ТР | Установка насоса с/о | 8,0 | Средства предприятия | 30.04.23г |
| ЖКО Аэропорта 13 | 1 | ТР | Ремонт 1,2-го подъезда  Ремонт отмостки 120 п.м.  Ремонт цоколя | 240,9  180,0  133,0 | Средства предприятия | 20.06.23г  15.06.23г  15.06.23г |
| ЖКО Аэропорта 19 | 1 | ТР | Установка насоса с/о | 8,0 | Средства предприятия | 30.04.23г |
| Железнодорожная 12 | 1 | ТР | Ремонт 3-го подъезда | 133,2 | Средства предприятия | 11.07.23г |
| Калинина 83 | 1 | ТР | Ремонт цоколя 90 п.м. | 38,5 | Средства предприятия | 20.06.23г |
| М. Горького 7 | 1 | ТР | Ремонт подъезда | 73,2 | Средства предприятия | 10.07.23г |
| Строительная 3 | 1 | ТР | Замена окон | 500,5 | Средства предприятия | 20.06.23г |
| Строительная 7 | 1 | ТР | Ремонт системы ГВС  Замена водостоков  Замена окон в подъезде | 40,0  120,0  208,0 | Средства предприятия | 20.05.23г  06.06.23г  20.05.23г |
| Большая 39 | 1 | ТР | Замена насоса ГВС 1 шт | 8,0 | Средства предприятия | 14.06.23г |
| ЖКО Аэропорта 24 | 1 | ТР | Ремонт 2-го подъезда  Ремонт системы ГВС – замена кран шар.Ду50 | 450  2,5 | Средства предприятия | 05.06.23г  20.05.23г |
| Геодезическая 74 | 1 | ТР | Замена воздухоотводчиков с/ГВС 10 шт | 2,0 | Средства предприятия | 10.05.23г |
| Октябрьская 10 | 1 | ТР | Ремонт с/отопления | 30,0 | Средства предприятия | 03.07.23г |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **9063,1** |  |  |
|  |  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **9063,1** |  |  |

ТР – текущий ремонт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_