АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2026 №731

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области

В целях обеспечения готовности города Оби к отопительному периоду 2026-2027 гг., в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании статьи 26 Устава муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, администрация города Оби Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области (приложение).

2. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной Главы города опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в печатном издании «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления Кожевникову Т.Л.

| Глава города Оби Новосибирской области |  | С.В. Синяев |
| --- | --- | --- |

Эпп О.И.

8 (38373) 51-818

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

От22.05.2026г.  № 731

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области

I. Общие положения

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - Потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами. В отношении многоквартирных домов проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей программы:

а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

II.   Порядок проведения проверки

- Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы города Оби Новосибирской области к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 15.05.2026 № 708 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы города Оби к отопительному периоду 2026-2027 гг.» (далее – Комиссия).

5. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

а) объекты, подлежащие проверке;

б) сроки проведения проверки;

в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социально-культурной сферы | 19 | 10.08.2026– 21.08.2026 | В соответствии с приложением 3 |
| 2 | Многоквартирный жилой фонд | 182 | 24.08.2026 – 04.09.2026 | В соответствии с приложением 3 |
| 3 | ООО «Центр» | 6 | 07.09.2026 – 18.09.2026 | В соответствии с приложением 4 |
| 4 | ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» | 1 | 21.09.2026 – 22.09.2026 | В соответствии с приложением 4 |
| 5 | АО «Аэропорт Толмачево» | 1 | 23.09.2026 – 24.09.2026 | В соответствии с приложением 4 |
| 6 | ОАО «РЖД» Западносибирская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению Новосибирский территориальный участок | 1 | 25.09.2026 – 28.09.2026 | В соответствии с приложением 4 |
| 7 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2 | 29.09.2026 – 30.09.2026 | В соответствии с приложением 4 |

6. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;

- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;

- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;

- открытие и ведение заседания Комиссии;

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

7. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

8. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

9. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части, касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

11. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно Таблицы 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой Потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Таблице 1.

12. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

13. В отношении объектов Потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, осуществляется единой теплоснабжающей организацией – обществом с ограниченной ответственностью «Центр» (далее – ООО «Центр»).

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «Центр», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «Центр» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

14. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

15. В отношении теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

16. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Таблицей 1.

17. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 1 к Программе.

18. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

19. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

20. Срок составления акта определяется председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

21. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению 2 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

22. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в срок до 01 декабря 2026 года.

23. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

24. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

25. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

26. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

27. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, указан в Оценочном листе для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (приложение 3 к Программе).

28. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, указан в Оценочном листе для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций (приложение 4 к Программе).

_______________

Приложение 1

к Программе

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/_____ гг.

г. Обь                                                                                «____» _________2026 г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 15.05.2026 № 708 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы города Оби к отопительному периоду 2026-2027 гг.» (далее – Комиссия)

в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городского округа города Оби Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от _______ № _____  и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

______________________________________________________________________

(наименование организации)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№. |  |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценки обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду              на ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду              на ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду              на ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии: ______________________ Т.Л.Кожевникова

Члены комиссии:             ______________________ И.В. Резаков

______________________ А.В. Михеев

______________________ О.В. Чуликова

______________________ ________________

______________________ ________________

______________________ представитель иных ЕТО

зоны теплоснабжения

(по согласованию)

______________________ представитель ГЖИ НСО,

Молина Ю.А.

(по согласованию)

______________________ представитель Федеральной

службы по       экологическому,

технологическому и атомному

надзору Ростехнадзор

(по согласованию)

______________________ представитель ООО «Газпром                                                                      газораспределение Сибирь»

(для газифицированных

многоквартирных домов, по            согласованию)

____________________ представитель ООО «Газпром

межрегионгаз Новосибирск

(по согласованию)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«____»____________20___г.                                     __________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения

готовности к отопительному периоду)

_______________

Приложение 2

к Программе

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан___________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1._______________________________________________________________;

2._______________________________________________________________;

3._______________________________________________________________;

№№ _____________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

__________________________