| Приложение1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 15.05.2026 № 700 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки объектов жилого фонда города Оби Новосибирской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |
| Кол-во МКД | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| 182 | Подготовка объектов жилого фонда к эксплуатации в отопительный период | 1. Промывка и гидравлические испытания на плотность и прочность внутридомовой системы теплоснабжения. 2. Проверка состояния трубопроводов и оборудования системы теплоснабжения, ИТП и конструктивных элементов здания и их готовности к эксплуатации в отопительный период, а также выполнение работ по их подготовке к эксплуатации в отопительный период. 3. Проверка работоспособности приборов учета, системы защиты систем теплопотребления и автоматических регуляторов (при их наличии). 4. Проверка наличия пломб на дроссельных ограничительных устройствах (расчетных шайбах) и соплах элеваторов, их установка при отсутствии. | 9360,0 | Средства предприятия | май-август |
|  |  | итого по жилому фонду: | 9360,0 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0 |  |  |
|  |  | средства предприятия | 9360,0 |  |  |

______________